|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация Любытинского  муниципального района | | |  |  |  | |
| **Муниципальное автономное**  **дошкольное образовательное**  **учреждение**  **«ДЕТСКИЙ САД № 1 «ОГОНЁК»** | | | | |  | **Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому и Любытинскому районам** | |
|  | |
| ул.Советов, д.23, р.п. Любытино,  Новгородская область, Россия, 174760 тел. (816+68) 61-767, 62-183  Факс (81668) 61-463 E-mail: [ogonok2007@yandex.ru](mailto:ogonok2007@yandex.ru)  Сайт: [http://oqonek.caduk.ru](http://oqonek.caduk.ru/) | | | | |  |
| от 08.02.2023 г.  на | № 10  от |

**О выполнении предписания ГПН**

В соответствии с предписанием отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому и Любытинскому районам от 01.11.2021 г. № 280/1 в МАДОУ «Детский сад №1 «Огонёк» выполнены 5 и 6 пункт предписания.

1. Установлена противопожарная дверь на пищеблок.

2. Установлена противопожарная дверь в электрощитовую. ( акт монтажа противопожарных дверей № 46 от 30.12.2021 г.)

3.В лестничной клетке установлена дверь с уплотнениями в притворах и приспособлениями для самозакрывания.( акт выполненных работ № 1 от 15.12.2022 г.)

4. Выделены деньги на установку противопожарной перегородки 1 типа с ИП «Иванова С.П» (соглашение с комитетом образования от 24.01.2023 г.). Перегородка будет установлена до 31.03.2022 г.Есть предварительная договоренность с ИП «Иванова С.П.)

5. Начата разработка ПСД для участия в государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий» , где предусмотрена установка самооткрывающихся ворот для проезда пожарной техники. ( приложение договор на разработку ПСД. В техническом задании раздел 14 п.17, раздел 26)

6.Система «Стелец-мониторинг» работает с перебоями , т.к. пульт в пожарной части тоже работает с перебоями. Договор обслуживания заключен с ФГУП «Охрана» Росгвардии России .

**Заведующий подпись.jpg Е.А.Зайнуллина**